# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 февраля 2009 года                                                                                   № 40

пгт.Междуреченский

О проведении публичных

слушаний по утверждению проектов:

«Генеральный план муниципального

образования городское поселение Кондинское»,

«Генеральный план муниципального

образования городское поселение Кондинское,

в границах населенного пункта поселок Кондинское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уставом Кондинского района, решением Думы Кондинского района от 23.05.2007 № 385 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кондинский район»:

- Назначить публичные слушания по утверждению проектов:

1.1.	«Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское» (приложение 1).

1.2.	«Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское, в границах населенного пункта поселок Кондинское» (приложение 2).

2.	Определить дату, время и место проведения публичных слушаний:

2.1.	Д.Ильичевка - 17.02.2009, начало слушаний в 10.00 по местному времени.

2.2.	Д.Никулкино - 17.02.2009, начало слушаний  в 11.00 по местному времени.

2.3.	Д.Старый Катыш - 17.02.2009, начало слушаний в 12.00 по местному времени.

2.4.	Пгт.Кондинское – 17.02.2009, начало слушаний в 14.00 по местному времени, в здании дома культуры по Ленина ул., 39.

3.	Создать организационный комитет, уполномоченный на проведение публичных слушаний по проектам: «Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское», «Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское, в границах населенного пункта поселок Кондинское»  и утвердить его состав (приложение 3).

4.	Директору муниципального унитарного предприятия «Информационно-издательского центра «Евра» С.И.Непомнящих опубликовать постановление в газете «Кондинский вестник» 13.02.2009.

5.	Председателю комитета по информационным ресурсам администрации Кондинского района Т.Л.Самара разместить материалы генеральных планов на официальном сайте администрации Кондинского района и оказать техническое сопровождение в проведении публичных слушаний.

6.	Срок проведения публичных слушаний принять в течение трех месяцев со дня опубликования постановления.

7.	Организационному комитету, уполномоченному на проведение публичных слушаний по утверждению проектов: «Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское», «Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское в границах населенного пункта поселок Кондинское», представить главе района протокол и заключение о результатах публичных слушаний для направления проекта генерального плана в Думу Кондинского района.

8.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района 	   				                                      О.И.Туганова

лг С\Рабочий стол\Постановления 2009

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 03.02.2009 № 40

# Генеральный план

# муниципального образования

городское поселение Кондинское

МК 357/2007-ПЗ

# Цели и задачи разработки генерального плана

# муниципального образования городское поселение Кондинское

Муниципальное образование городcкое поселение Кондинское - ведущий сервисный (образовательно-интеллектуальный), промышленный, агропромысловый (национальный, исторический, культурный) центр Кондинского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселке. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач

Одна из основных задач генплана - это обеспечение устойчивого развития территории поселка с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселка и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселка.

Намечаемые генеральным планом преобразования должны обеспечить сохранение индивидуального, неповторимого облика поселка. В генеральном плане необходимо рассматривать не отдельные элементы, а их суммарный эффект, формирующий поселковую среду.

Для обеспечения функционирования всех элементов поселка одной из основных задач является развитие транспортного каркаса, которое направлено на повышение связности основных элементов поселка, как между собой, так и с его системой расселения.

В задачу генерального плана входит комплекс мер по повышению эффективности использования поселковых территорий, обеспечению оптимизации функционального использования территории поселка.

Одной из актуальнейших задач генерального плана является повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства.

Основная задача, которая решается в генеральном плане – это улучшение экологического благополучия. Необходимо проведение мероприятий по развитию организации системы зеленых насаждений общего пользования, лесопарков, лесозащитных мероприятий.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования городcкое поселение Кондинское не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в поселке. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселок пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# Экономико-географическое положение

# муниципального образования городское поселение Кондинское

Городское поселение Кондинское в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом городского поселения с установленными границами.

Согласно уставу городского поселения Кондинское, в границах поселения находятся населенные пункты: поселок Кондинское, деревни Никулкино, Старый Катыш, Ильичевка.

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления городского поселения Кондинское расположены в пгт Кондинское.

Территория городского поселения Кондинское входит в состав территории Кондинского района.

Поселок городского типа Кондинское расположен в восточной части Кондинского района, входящего в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Тюменской области.

Площадь МО городское поселение Кондинское – 27085,39га.

Площадь поселка Кондинское 			– 507,7га.

Площадь деревни Никулкино 			– 22,61га.

Площадь деревни Ильичевка			– 24,63га.

Площадь деревни Старый Катыш			– 23,81га.

Численность населения по данным отдела сбора и обработки информации Ханты-Мансийскстата городского поселения «Кондинское» на начало 2007 год составляет:

МО городское поселение Кондинское 	- 3768 человек;

поселок Кондинское 			- 3655 человек;

деревня Никулкино 				- 78 человек;

деревня Ильичевка 				-  1 человек;

деревня Старый Катыш 			- 34 человека.

Связь с поселками района, районным центром и окружным центром осуществляется в летнее время по реке Конда пассажирскими судами, в зимнее время по автозимникам организовано автобусное сообщение. Также круглый год работает воздушный транспорт.

Основными градообразующими промышленными предприятиями МО городское поселение Кондинское являются лесные, деревообрабатывающие и рыбоперерабатывающие хозяйства и звероводческое хозяйство. Эти отрасли являются традиционными для северных территорий, что обусловлено природно–географическими факторами.

Экономическая сфера представлена предприятиями:

Потребительское общество «Нахрачи», общество с ограниченной ответственностью «Айтур», закрытое акционерное общество «Контур», закрытое акционерное общество «Кондаавио», общество с ограниченной ответственностью «Акцепт», общество с ограниченной ответственностью «Северавтотранс», общество с ограниченной ответственностью «Кондалеспром», муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение», Кондинский электроучасток открытое акционерное общество Югорская территориально-энергетическая компания «Конда».

Обеспечение населения продуктами сельского хозяйства осуществляется в основном за счет личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия, находившиеся в поселке, в настоящее время ликвидированы в связи с экономическим состоянием.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

# Экономическая база развития муниципального образования

# городское поселение Кондинское

# Современное состояние хозяйственного комплекса поселка

# Основные градоформирующие отрасли

Промышленность МО городское поселение Кондинское ориентирована на традиционные для севера отрасли, опирающиеся на природно-географические факторы. Это – лесная и деревообрабатывающая промышленность, рыболовство, обработка рыбы.

Наиболее крупные экономические структуры - ЗАО «Кондаавиа», ООО «Кондалеспром», ООО «Айтур», ЗАО «Контур». Самый крупный работодатель поселка - потребительское общество «Нахрачи».

В муниципальном образовании городское поселение Кондинское около 1,251 тысяч экономически активного населения.

Динамика общей численности занятых в городском поселение Кондинское

Общая численность занятых в поселении (чел.)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондинское | 1456 | 1361 | 1326 | 1220 | 1251 |

- Динамика структуры занятости в городском поселении Кондинское

- МО городское поселение Кондинское (чел.)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЗОВЫЙ СЕКТОР | 367 | 276 | 192 | 142 | 103 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 334 | 257 | 175 | 140 | 101 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 33 | 19 | 17 | 2 | 2 |
| ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЕКТОР | 99 | 149 | 141 | 138 | 140 |
| ТРАНСПОРТ | 88 | 99 | 102 | 96 | 98 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| СВЯЗЬ | 11 | 39 | 39 | 42 | 42 |
| СЕКТОР УСЛУГ | 990 | 936 | 978 | 924 | 992 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 663 | 611 | 613 | 597 | 613 |
| Образование | 383 | 336 | 341 | 324 | 330 |
| Здравоохранение | 203 | 205 | 205 | 201 | 211 |
| Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Культура | 77 | 70 | 67 | 72 | 72 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 138 | 138 | 142 | 140 | 137 |
| Торговля | 132 | 132 | 137 | 134 | 131 |
| Снабжение и сбыт | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 169 | 164 | 200 | 168 | 223 |
| УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| ПРОЧЕЕ | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 |
| ИТОГО | 1456 | 1361 | 1326 | 1220 | 1251 |

- Муниципальное образование городское поселение Кондинское (%)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЗОВЫЙ СЕКТОР | 25,2 | 20,3 | 14,5 | 11,6 | 8,2 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 22,9 | 18,9 | 13,2 | 11,5 | 8,1 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |
| ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЕКТОР | 6,8 | 10,9 | 10,6 | 11,3 | 11,2 |
| ТРАНСПОРТ | 6,0 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 7,8 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СВЯЗЬ | 0,8 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| СЕКТОР УСЛУГ | 68,0 | 68,8 | 73,8 | 75,7 | 79,3 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 45,5 | 44,9 | 46,2 | 48,9 | 49,0 |
| Образование | 26,3 | 24,7 | 25,7 | 26,6 | 26,4 |
| Здравоохранение | 13,9 | 15,1 | 15,5 | 16,5 | 16,9 |
| Спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,8 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,5 | 11,0 |
| Торговля | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 10,5 |
| Снабжение и сбыт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 11,6 | 12,0 | 15,1 | 13,8 | 17,8 |
| УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| ПРОЧЕЕ | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Уровень безработицы выше среднего по району и составляет 14,9% (334 человека). Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается как отношение численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически активного населения.

Информация Центра занятости населения о численности безработных граждан зарегистрированных по муниципальному образованию городское поселение Кондинское по состоянию на   01.03.2007

| Муниципальные образования района | Населенные пункты | Численность безработных граждан, чел. | Уровень регистрируемой безработицы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение Кондинское | п.г.т. Кондинское | 300 |  |
|  | д. Ильичевка | 4 |  |
|  | д. Никулкино | 12 |  |
|  | д. Старый Катыш | 18 |  |
| Итого по г.п. Кондинкое |  | 334 | 14,9 |

Для поселка характерна модель среднего заработка и высокой безработицы, заработки бюджетников здесь выше, чем у работников сельского хозяйства и промышленности. Высокая безработица является следствием исключенности из единого районного рынка ввиду отсутствия регулярного наземной транспортной связи в результате  высокого удельного веса коренных малочисленных народов Севера. В Кондинском значительный удельный вес предпринимателей в населении (в основном в торговле), и значительная по сравнению с другими поселениями доля репрессированных.

Особенно тяжелая ситуация формировалась при наложении двух фактов: разрушения поселкообразующих лесопромышленных предприятий и традиционной оседлости жителей поселка. В этом случае увеличивалась мужская безработица, составляет сейчас 53% от общей численности безработных. Официально зарегистрированных безработных на 01.01.07 года числится 334 человек, среди которых можно выделить три типа: 1) «Профессиональные безработные» (около 30%), высвободившиеся после разрушения традиционных секторов хозяйства.   Преимущественно мужчины, предпочитающие состоять на учете, а не получать новую профессию. Занимаются личным подсобным хозяйством, живут на пособие; 2) «Сезонные безработные» (около 10%), высвобождающиеся весной с предприятий ЛПК, а осенью опять устраивающиеся на работу; 3) «Предприниматели», занимающиеся сбором и заготовкой дикоросов, ловлей и продажей рыбы и т.д. Эта часть населения формально является безработной, но фактически активно работает без юридической регистрации.

Прогноз развития  муниципального образования

городское поселение Кондинское на расчетный срок

| Наименование | Ед. изм. | Совр. состояние | Прогноз развития МО городского поселения «Кондинское» 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность градообразующей группы | чел. | 1967 | 2316 |
| Удельный вес градообразующей группы в общей численности населения | % | 52,2 | 56,3 |
| Население | чел. | 3768 | 4113 |

Таким образом, численность населения МО городское поселение Кондинское на расчетный срок принята 4113 человек.

# 5. Земельные ресурсы

Городское поселение Кондинское в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом городского поселения.

Общая площадь земель МО в административных границах составляет 27085,39га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Общая площадь |
| --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 1610 |
| 2. Земли населенных пунктов | 771,05 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 128,8 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 0 |
| 5. Земли лесного фонда | 5086,9 |
| 6. Земли водного фонда | 5831,0 |
| 7. Земли запаса | 13657,64 |
| ВСЕГО | 27085,39 |

# Предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования городское поселение Кондинское

Городское поселение Кондинское в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом городского поселения. Этим законом утверждены границы муниципального образования, но граница населенного пункта пгт.Кондинское не была разработана и утверждена согласно законодательству. В связи с этим предлагаются к утверждению новые границы населенных пунктов:

поселок Кондинское;

деревня Ильичевка.

Территория поселка Кондинское увеличилась за счет:

земель промышленности – 8,0га;

земель лесного фонда – 171,5га;

земель запаса – 12,8га.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенного пункта разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией МО городское поселение Кондинское, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

В планируемых границах населенных пунктов общая площадь земель населенных пунктов на территории муниципального образования городского поселения Кондинское составляет 771,05га.

# Границы земель транспорта

В проекте предусмотрено увеличение общей площади земель промышленности муниципального образования городское поселение Кондинское за счет размещения на территории поселения кладбища, телевышки, газопроводов высокого давления, автомобильных дорог.

Общая площадь земель промышленности муниципального образования городское поселение Кондинское составит 128,8га.

# Земли лесного фонда

Городские леса отделены границами населенных пунктов и не относятся к ведению лесхоза, так как городские леса отнесены к защитным лесам и подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций. Лесами в границах населенных пунктов управляют органы местного самоуправления. Предоставлены сведения о лесном фонде на бумажных носителях, информация нанесена схематично.

Чтобы обеспечить выполнение требований законодательства, предлагается в составе документов территориального планирования отображать условные границы земель лесного фонда на основании критериев, установленных специально уполномоченными органами. Указанные процедуры представлены в Положении                          о  составе, порядке подготовки генерального плана муниципального образования городского поселение «Кондинское», и порядке внесения в него изменений в качестве переходных положений по отнесению земель и земельных участков к категориям земель.

Общая площадь земель лесного фонда муниципального образования городское поселение Кондинское составляет 5260га.

Проектом предусматривается перевод 171,5га земель лесного фонда в земли населенного пункта (п.Кондинское) и земли промышленности для строительства газопроводов высокого давления и автомобильных дорог.

После этого общая площадь земель лесного фонда муниципального образования городское поселение Кондинское составит 5086,9га.

Баланс территории муниципального образования городское поселение Кондинское

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли промышленности | 95,83 | 0,4 | 128,8 | 0,5 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 1631 | 6,0 | 1610 | 5,9 |
| III | Земли водного фонда | 5831 | 21,5 | 5831 | 21,5 |
| IV | Земли лесного фонда | 5260 | 19,4 | 5086,9 | 18,8 |
| V | Земли особо охраняемых территорий | - | 0 | - | 0 |
| VI | Земли запаса | 13688,81 | 50,5 | 13657,64 | 50,4 |
| VII | Земли населенных пунктов | 578,75 | 2,1 | 771,05 | 2,8 |
| 1 | поселок Кондинское | 507,7 | 1,9 | 700,0 | 2,6 |
| 2 | деревня Старый Катыш | 23,81 | 0,08 | 23,81 | 0,09 |
| 3 | деревня Никулкино | 22,61 | 0,08 | 22,61 | 0,08 |
| 4 | деревня Ильичевка | 24,63 | 0,09 | 24,63 | 0,09 |
|  | Итого по МО | 27085,39 | 100 | 27085,39 | 100 |

# Газоснабжение

Поселок городского типа Кондинское расположен на территории Кондинского района.

На территории района имеются нефтяные месторождения (Шаимское, Семивидовское, Мортымья-Тетеревское и др.)  Генеральным планом  и программой газоснабжения Ханты Мансийского округа, разработанных до 2010 года и схемой газификации Кондинского района предусмотрено осуществить газификацию пгт.Кондинское природным газом от Красноленинского газоперерабатывающего завода. Для газоснабжения восточной части Кондинского района  предусматривалось по плану проложить газопровод  от Демьянской компрессорной станции (КС) на с.Болчары, Междуреченск, Дальний, протяженностью 320 км. диаметром 426мм. От этой нитки предусматривалось газифицировать населенные пункты д.Ильичевка  и пгт.Кондинское отводом газопровода диаметром 159 мм, длиной 35 км.

# Санитарная очистка территории

Данные по обращению с твердыми бытовыми отходами в МО городское поселение Кондинское за 2006 год

| Населенный пункт | Фактически накоплено за период эксплуата-ции, тыс. м3 | Тип объекта разме-щения | Площадь объекта, га | Объем накоп-ленных ТБО за 2006 г., тыс. м3 | Масса накоп-ленных ТБО за 2006 г., тыс. тонн | Тип отходов | Высота склади-рования | Год пуска в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Кондинское | 256,8 | 10* (проект утерян) | 5,0 | 6,8 | 1,36 | ПБ** | 2,5 | 1994 |

*      несанкционированная свалка

**    производственно-бытовые отходы

Выводы

Экологическая обстановка в МО городского поселения «Кондинское» в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Одними из наиболее важных мероприятий, предлагаемых проектом, являются мероприятия по охране поверхностных вод и почв:

организация и очистка поверхностного стока – прокладка ливневой канализации с установкой очистных сооружений;

канализование поселка.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки.

Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации МО городское поселение Кондинское следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

организация в пределах городского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

распространение среди населения экологических знаний, используя средства массовой информации, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# Зоны объектов культурного наследия.

Схема зон объектов культурного наследия федерального значения разработана на основе данных предоставленных Службой главного государственного инспектора по охране и использованию историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования городское поселение Кондинское, развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие городского поселения Кондинское как национального поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования городское поселение Кондинское, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель городского поселения Кондинское в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур городского округа.

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 03.02.2009 № 40

# Генеральный план

# муниципального образования

городское поселение Кондинское

в границах населенного пункта поселок Кондинское

МК 357/2007-ПЗ

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

# Экономическая база развития муниципального образования

# городское поселение Кондинское

# Современное состояние хозяйственного комплекса поселка

# Основные градоформирующие отрасли

Промышленность муниципального образования городское поселение Кондинское ориентирована на традиционные для севера отрасли, опирающиеся на природно-географические факторы. Это – лесная и деревообрабатывающая промышленность, рыболовство, обработка рыбы.

Наиболее крупные экономические структуры - ЗАО «Кондаавиа», ООО «Кондалеспром», ООО «Айтур», ЗАО «Контур». Самый крупный работодатель поселка - потребительское общество «Нахрачи».

В МО городское поселение Кондинское около 1,251 тысяча экономически активного населения.

Общая численность занятых в поселении (чел.)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондинское | 1456 | 1361 | 1326 | 1220 | 1251 |

- Динамика структуры занятости в городском поселении

- МО городское поселение Кондинское (чел.)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЗОВЫЙ СЕКТОР | 367 | 276 | 192 | 142 | 103 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 334 | 257 | 175 | 140 | 101 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 33 | 19 | 17 | 2 | 2 |
| ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЕКТОР | 99 | 149 | 141 | 138 | 140 |
| ТРАНСПОРТ | 88 | 99 | 102 | 96 | 98 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| СВЯЗЬ | 11 | 39 | 39 | 42 | 42 |
| СЕКТОР УСЛУГ | 990 | 936 | 978 | 924 | 992 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 663 | 611 | 613 | 597 | 613 |
| Образование | 383 | 336 | 341 | 324 | 330 |
| Здравоохранение | 203 | 205 | 205 | 201 | 211 |
| Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Культура | 77 | 70 | 67 | 72 | 72 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 138 | 138 | 142 | 140 | 137 |
| Торговля | 132 | 132 | 137 | 134 | 131 |
| Снабжение и сбыт | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 169 | 164 | 200 | 168 | 223 |
| УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| ПРОЧЕЕ | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 |
| ИТОГО | 1456 | 1361 | 1326 | 1220 | 1251 |

- МО городское поселение Кондинское (%)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЗОВЫЙ СЕКТОР | 25,2 | 20,3 | 14,5 | 11,6 | 8,2 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 22,9 | 18,9 | 13,2 | 11,5 | 8,1 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |
| ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЕКТОР | 6,8 | 10,9 | 10,6 | 11,3 | 11,2 |
| ТРАНСПОРТ | 6,0 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 7,8 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СВЯЗЬ | 0,8 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| СЕКТОР УСЛУГ | 68,0 | 68,8 | 73,8 | 75,7 | 79,3 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 45,5 | 44,9 | 46,2 | 48,9 | 49,0 |
| Образование | 26,3 | 24,7 | 25,7 | 26,6 | 26,4 |
| Здравоохранение | 13,9 | 15,1 | 15,5 | 16,5 | 16,9 |
| Спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,8 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,5 | 11,0 |
| Торговля | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 10,5 |
| Снабжение и сбыт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 11,6 | 12,0 | 15,1 | 13,8 | 17,8 |
| УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| ПРОЧЕЕ | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Уровень безработицы выше среднего по району и составляет 14,9% (334 человека). Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается как отношение численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически активного населения.

Информация Центра занятости населения о численности безработных граждан зарегистрированных по муниципальному образованию городское поселение Кондинское по состоянию на  01.03.2007

| Муниципальные образования района | Населенные пункты | Численность безработных граждан, чел. | Уровень регистрируемой безработицы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение Кондинское | п.г.т. Кондинское | 300 |  |
|  | д. Ильичевка | 4 |  |
|  | д. Никулкино | 12 |  |
|  | д. Старый Катыш | 18 |  |
| Итого по г.п. Кондинкое |  | 334 | 14,9 |

Для поселка характерна модель среднего заработка и высокой безработицы, заработки бюджетников здесь выше, чем у работников сельского хозяйства и промышленности. Высокая безработица является следствием исключенности из единого районного рынка ввиду отсутствия регулярного наземной транспортной связи в результате  высокого удельного веса коренных малочисленных народов Севера. В Кондинском значительный удельный вес предпринимателей в населении (в основном в торговле), и значительная по сравнению с другими поселениями доля репрессированных.

Особенно тяжелая ситуация формировалась при наложении двух фактов: разрушения поселкообразующих лесопромышленных предприятий и традиционной оседлости жителей поселка. В этом случае увеличивалась мужская безработица, составляет сейчас 53% от общей численности безработных. Официально зарегистрированных безработных на 01.01.2007 числится 334 человека, среди которых можно выделить три типа: 1) «Профессиональные безработные» (около 30%), высвободившиеся после разрушения традиционных секторов хозяйства. Преимущественно мужчины, предпочитающие состоять на учете, а не получать новую профессию. Занимаются личным подсобным хозяйством, живут на пособие; 2) «Сезонные безработные» (около 10%), высвобождающиеся весной с предприятий ЛПК, а осенью опять устраивающиеся на работу; 3) «Предприниматели», занимающиеся сбором и заготовкой дикоросов, ловлей и продажей рыбы и т.д. Эта часть населения формально является безработной, но фактически активно работает без юридической регистрации.

# Прогнозируемые направления развития экономической базы

# муниципального образования городское поселение Кондинское

Кондинское - сервисный (образовательно-интеллектуальный), промышленный, агропромысловый (национальный, исторический, культурный), исторический центр района. Поселок будет все больше укреплять свою, уже состоявшуюся в районе, специализацию в прогнозный период (в том числе и через создание нового колледжа). Кондинское связано с транспортной сетью по зимнику, летом – по водным и воздушным трассам. Характеристики Кондинского значительно хуже за счет внесетевого расположения и значительной доли в населении коренных малочисленных народов Севера, среди которых выше удельный вес безработных и малооплачиваемых работников.

В прогнозный период здесь могут получить развития кооперативные предприятия (уже создан первый в районе сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Юконда»), чему способствуют сплоченность жителей и традиции консервативной общинности. Кондинский межшкольный учебный комбинат целесообразно преобразовать в агропромысловый колледж. На основе Кондинского краеведческого музея, природных достопримечательностей Кондинской территории могут получить развитие негородские формы агро- и экотуризма.

Создание обучаемого поселка (в т.ч. нового колледжа профессионального образования) может эффективно стимулировать развитие отраслей хозяйства, способствовать появлению принципиально новых, постиндустриальных видов занятости, стимулировать процесс закрепления молодежи в Кондинском.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

Брошенные деревни (Никулина деревня, Старый Катыш, Ильичевка) трансформируются в дачные поселки для сезонного использования местными жителями и туристами, регулярных встреч членов общественных, добровольческих организаций и клубов.

В прогнозный период можно надеяться на очень скромное по масштабам развитие рыночного сектора услуг. Здесь значительно выше роль традиционного жизнеобеспечения (продовольственного самообеспечения), как фактора, реально повышающего доходы многих домохозяйств.

# Проектная архитектурно-планировочная организация территории

# населенного пункта поселка Кондинское

В основу проектных решений положены следующие принципы:

четкое функциональное зонирование;

формирование центра населенного пункта как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественную застройку;

учет природного ландшафта в планировочном развитии населенного пункта;

обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой;

сохранение национального своеобразия поселка.

Функциональное зонирование выполнено с учетом существующего положения.

Генпланом предусмотрены следующие функциональные зоны:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны;

производственные зоны;

рекреационные зоны;

зоны специального назначения;

зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

В основу планировочной структуры положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Предусмотренные проектом планировочные оси связывают функциональные зоны и подцентры районов и проходят по улицам Ленина, Гагарина, 60 лет ВЛКСМ и Крупской.

Проект разрабатывается с целью постепенной замены ветхого и аварийного жилья на более современное, упорядочению структуры поселка, созданию культурно-общественного центра, повышения уровня благоустройства поселковой территории.

Новую застройку предлагается вести на новых и реконструированных территориях за счет сноса деревянных зданий, имеющих большой процент износа.

В северо-западном направлении предлагается разместить семнадцать микрорайонов перспективной индивидуальной жилой застройки.

Вместо промышленной зоны АО «Полесье», расположенной вдоль улицы Рыбников, запроектирован микрорайон 18 индивидуальной жилой застройки.

Вместо промышленной зоны (юго-западная часть поселка) на улице Ленина-Гастелло запроектирована индивидуальная жилая застройка (микрорайон 19).

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении, состоящих из секций квартир повышению комфортности, с минимальными приквартирными земельными участками. В районах индивидуальной застройки строить одно - двух квартирные дома - коттеджи усадебного типа с хозяйственными постройками.

Учитываются особенности демографического состава населения. При коэффициенте семейственности по МО 3,0 человека потребное количество квартир составит 1334 (при существующих в настоящее время 1420).

При домах предусмотрены приусадебные участки размерами до 0,25 га с размещенными на них хозяйственными постройками. В состав хозпостроек  включаются помещения для скота и птицы, хранения кормов, топлива, инвентаря, а также гаражи для личного автотранспорта.

При проектировании жилой застройки проектом учтен тот фактор, что резерв развития жилой зоны ограничен и повышению плотности застройки достигается за счет размещения в центральной части поселка 2-этажных кирпичных жилых домов. Помимо чисто функционального значения – уплотнения застройки, это позволяет визуально выделить зону центра и обозначить основные планировочные оси.

Особое внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного  благоустройства (теплоснабжение, водопровод, канализация).

Все здания культурно-бытового и коммунального назначения планируется проектировать в кирпичном исполнении и с вентилируемыми фасадами. Все существующие общественно-административные, торговые и жилые здания в капитальном исполнении в перспективе подвергнуть полной косметической реставрации.

Генеральным планом предусматривается развивать административно–общественный центр поселка на прежнем месте в границах улиц Ленина, Энгельса, Советская. Главную площадь -формировать на прежнем месте, на оси улицы Ленина.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие спортивной сферы поселка за счет строительства спортивных сооружений, сохранения существующих сооружений и развитие новых.

На территории ветхого здания школы и интерната по улице Гагарина расположилась станция водоочистки и котельная.

Совмещение зон в центре поселка позволит наиболее полно осуществить комплекс культурных, бытовых и других общественных поселковых мероприятий и праздников.

# Жилой фонд и территории жилой застройки

Проектное решение

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни населения, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию селитебных территорий поселка, учитывая суровые северные условия. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

ликвидация ветхого, аварийного фонда;

наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2028г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел.	При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства

| Проектная численность населения | 4000 чел. |
| --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность | 25 м2/чел. |
| Итого потребный жилищный фонд | 100 тыс.м2 |
| Существующий жилищный фонд | 56,2 тыс.м2 |
| Убыль существующего жилищного фонда | 7,0 тыс.м2 |
| Сохраняемый жилищный фонд | 49,2 тыс.м2 |
| Объем нового жилищного строительства | 50,8 тыс.м2 |
| из них на территориях: на свободных | 19,91 тыс.м2 |
| на реконструируемых | 30,89 тыс.м2 |
| Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 38,17га |
| в том числе: свободных | 25,81га |
| реконструируемых | 12,36га |

Структура  жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконстр. территориях | На свободных территориях |
| индивидуальная застройка домами с земельным участком | 22,8 | 11,16 |  | 11,16 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | 78,2 | 39,64 | 30,89 | 8,75 |
| ИТОГО | 100 | 50,8 | 30,89 | 19,91 |

Для размещения 50,8 тыс.м2 потребуется 38,17 га. Территория 12,36 га освободится при намеченном сносе 7,0 тыс.м2 существующего ветхого жилья и уплотнении существующей застройки. Остальной объем нового жилищного строительства –                         19,91 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (25,81 га).

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2/га | Потребные территории микрорайонов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная застройка домами с земельным участком | 11.16 | 500 | 22.31 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | 8.75 | 2500 | 3.5 |
| ИТОГО | 19.91 |  | 25.81 |

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные Генеральным планом для поселка Кондинское, очень велики, но они необходимы учитывая большой процент ветхого жилья.

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства

| Микрорайон | Территории микрорайонов га | Население чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новые территории |  |  |  |  |  |
| 1 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.72 | 14 | 0.36 |  | 0.36 |
| 2 микрорайон перспективной жилой застройки | 2.30 | 46 | 1.15 |  | 1.15 |
| 3 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.75 | 15 | 0.38 |  | 0.38 |
| 4 микрорайон перспективной жилой застройки | 2.30 | 46 | 1.15 |  | 1.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.72 | 14 | 0.36 |  | 0.36 |
| 6 микрорайон перспективной жилой застройки | 2.30 | 46 | 1.15 |  | 1.15 |
| 7 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.73 | 15 | 0.37 |  | 0.37 |
| 8 микрорайон перспективной жилой застройки | 2.13 | 43 | 1.07 |  | 1.07 |
| 9 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.73 | 15 | 0.37 |  | 0.37 |
| 10 микрорайон перспективной жилой застройки | 2.05 | 41 | 1.03 |  | 1.03 |
| 11 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.77 | 15 | 0.39 |  | 0.39 |
| 12 микрорайон перспективной жилой застройки | 1.75 | 35 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.80 | 16 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 микрорайон перспективной жилой застройки | 1.56 | 31 | 0.78 |  | 0.78 |
| 15 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.72 | 14 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 микрорайон перспективной жилой застройки | 1.5 | 30 | 0.75 |  | 0.75 |
| 17 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.48 | 10 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 микрорайон перспективной жилой застройки | 0.8 | 80 | 2.00 | 2.00 |  |
| 19 микрорайон перспективной жилой застройки | 2.7 | 270 | 6.75 | 6.75 |  |
| ИТОГО | 25.81 | 796 | 19.91 | 8.75 | 11.16 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |
|  | 12.36 | 1236 | 30.89 | 30.89 |  |
| ИТОГО | 12.36 | 1236 | 30.89 | 30.89 |  |
| ВСЕГО | 38.17 | 2032 | 50.8 | 39.64 | 11.16 |

# Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки

Проектное решение

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения в суровых северных условиях путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социальнонормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящие время большая часть учреждений культурно-бытового обслуживания размещены в деревянных зданиях со значительным процентом износа, поэтому проектом предусмотрено строительство новых зданий системы культурно-бытового обслуживания в кирпичном исполнении.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы ранее разработанные «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения Кондинское».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 на 1000. чел. | 220 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 160 на 1000. чел. | 640 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 30% от числа школьников | 192 |
| 4 | Межшкольное учебно-производственное предприятие | мест | 8% от числа школьников | 51 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 60-80 м2 площади пола на 1000 чел | 320 |
| 6 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 100 |
| 7 | Клубы | мест | 80 мест на 1000. чел | 320 |
| 8 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 24 |
| 9 | Сельские массовые библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 10 | Стационары всех типов | койко-место | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  |
| 11 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | посещений в смену | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 12 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 1 |
| 13 | Аптеки | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 14 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 130-230м2 торговой площади на 1000 чел. | 920 |
| 15 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 160 |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 160 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 рабочих мест на 1 тыс. чел | 20 |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 10 кг белья в смену на 1000 чел. | 40 |
| 19 | Химчистки | кг/см. | 4 кг вещей в смену на 1000 чел. | 16 |
| 20 | Бани | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 20 |
| 21 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |
| 22 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами | 1 |
| 23 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 24 |
| 24 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 25 | Пожарные депо | автомашин | 0,5 пож. машин на 1000 чел. | 2 |
| 26 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 28 мест на 1000 чел. | 112 |
| 27 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 12 |
| 28 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 12 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 220 | 200 |  | «План капитального строительства» в 2008г. строительство д/с на 120 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 640 | 540 | 100 |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 192 | 80 | 112 |  |
| 4 | Межшкольное учебно-производственное предприятие | мест | 51 | 124 | - |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 320 | 160 | 160 | Строительство КСК |
| 6 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 100 |  | 100 |  |
| 7 | Клубы | мест | 320 | 200 | 120 |  |
| 8 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 24 | н/д |  |  |
| 9 | Сельские массовые библиотеки | объект, | 1 | 1+1 | - |  |
| 10 | Стационары всех типов | койко-место |  | 70 |  |  |
| 11 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | посещений в смену |  | 449 |  |  |
| 12 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1 |  |  |  |
| 13 | Аптеки | объект |  |  |  |  |
| 14 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 920 | 1086 | - |  |
| 15 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 160 | 998 |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 160 | 50 | 110 |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 20 | 11 | 9 |  |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | 40 | - | 40 |  |
| 19 | Химчистки | кг/см. | 16 | - | 16 |  |
| 20 | Бани | мест | 20 | 26 | - |  |
| 21 | Отделения связи | объект | 2 | 2 | - |  |
| 22 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | - |  |
| 23 | Гостиницы | мест | 24 | 9 | 15 |  |
| 24 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | - |  |
| 25 | Пожарные депо | автомашин | 2 | 2 | - |  |
| 26 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 112 | 126 | - |  |
| 27 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 12 | - | 12 |  |
| 28 | Психоневрологический интернат | мест | 12 | - | 12 |  |

Общественный центр поселка сформирован на месте существующего, на пересечении улиц Советской, Гагарина, Ленина. Территория центра расширена за счет сноса ветхих жилых зданий, поликлиники, библиотеки. Освободившаяся площадка используется для создания пешеходного бульвара, поселкового сквера и строительства культурно - спортивного комплекса. Бульвар представляет собой совокупность мощеных дорожек и площадок, перед КСК размещается искусственный водоем. Памятник воинам Великой Отечественной войны, согласно проекту остается на прежнем месте.

Сквер и площадка у памятника могут использоваться для проведения торжественных мероприятий и праздников, площадка у КСК – для проведения детских, молодежных, спортивных праздников, площадка у музея – для организации фольклорных мероприятий.

Одним из основных пунктов развития п. Кондинский согласно программе развития Кондинского района 2002-2006 годы, является строительство культурно – спортивного комплекса.

КСК запроектирован в районе ул. Ленина – Энгельса, и располагается с таким расчетом, чтоб его строительство можно было вести поэтапно, с поочередным сносом существующих жилых зданий. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал);

спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн);

развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 25 мест, который днем может работать как детское кафе).

От здания КСК обеспечен удобный подход к спортивной зоне поселка и зоне отдыха на берегу реки.

Другим важным направлением в этой зоне является создание на основе Кондинского краеведческого музея, природных достопримечательностей Кондинской территории этоноцентра. Кроме того, в проекте планируется создание храмового комплекса. Все элементы планировочного решения имеют пешеходные связи.

Кондинский межшкольный учебный комбинат целесообразно преобразовать в агропромысловый колледж.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки,                                           а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема размещения объектов местного значения», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

Территория общественно-деловой застройки составит 18,5 га.

# Производственные территории

Проектное решение

Проектом предусмотрено:

вынос из жилой зоны зверофермы, на расстояние 500м от жилой застройки, с последующей рекультивацией территории зверофермы и размещением на ней новой застройки;

вынос из жилой зоны склада ПО «Нахрачи» по ул.Энгельса - ул.Декабристов;

строительство лесопильного и столярного цехов, завода по переработке дикоросов на расчищенной территории за новым складом ЖКХ.

Таким образом, на территории поселка сформируются три промзоны: новая – в северной части города, существующая – на ул. Ленина и ул. Гастелло и расширяемая – в восточной части поселка за ЗАО « Контур».

упорядочение производственных территорий в соответствии с принципом рационального размещения площадок, интенсивным использованием производственных площадок;

введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов;

соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок;

организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий;

организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных предприятий увеличится за счет размещения перспективных производственных и коммунально-складских территорий.

Площадь производственной территории составит 40,2га.

# Территории рекреационного назначения

Проектное решение

Поселковая зона отдыха находится на берегу реки Конда, функции зоны отдыха принимают на себя детский городок в районе школы и поселковый сквер и бульвар, где предусмотрены площадки для кратковременного, длительного и детского отдыха.

Еще одна зона отдыха размещается в районе бора Волванча. Неподалеку от нее планируется строительство лыжной базы.

В центре поселка проектируется пешеходная набережная и лодочная станция.

Зеленые насаждения, входящие в состав современного населенного пункта, являются неотъемлемой частью, формирующей его облик, улучшающей экологическую  обстановку, повышающей уровень санитарно-гигиенических условий жизни людей.

Комплекс природных условий ограничивает диапазон ландшафтно-планировочных решений. Породный состав и планировка парков и скверов должна соответствовать условиям местного климата, сложившемуся взаимодействию рельефа, вод, почв, флоры.

Для организации насаждений общего пользования создается сквер в районе поселкового центра, скверы в местах кратковременного отдыха людей. Дендрологическое оформление этих зон рекомендуется выполнять свободно стоящими группами кустарников и высокорастущих деревьев.

Предусмотрена рядовая посадка деревьев в качестве обрамления сквера и участков общественных учреждений.

Насаждения ограниченного пользования выполнены в виде живой изгороди из кустарника, высаженного вдоль ограждений участков школ и детских садов.

К насаждениям ограниченного пользования относится сквер, сформированный на территории поселковой администрации. На участках детских садов, школ, больницы рекомендуется высаживать декоративные плодово-ягодные и вьющиеся растения неколючих пород.

Проектом уделено внимание созданию зеленых шумо – и санитарно – защитных зон вдоль железной дороги и промышленных зон. Ширина этих зон может быть различной в зависимости от сложившейся планировочной ситуации. Проектируемые защитные полосы создаются из 2 -3 летних саженцев древесных и кустарниковых пород.

Зеленые насаждения в жилой застройке – не только элемент благоустройства,                     но и защита домов от пыли, шума и ветра, что особенно актуально в условиях севера. Проектом предусмотрена рядовая посадка зелени вдоль проезжих частей улиц. Для этих целей используют высокорастущие деревья с широкой кроной и кустарники.

На проектируемой территории по комплексу микроклиматических, почвенных и гидрологических условий существует возможность для успешного создания зеленых насаждений из местных пород:

деревьев - береза бородавчатая, береза пушистая, ель сибирская,  лиственница сибирская,  рябина сибирская;

кустарников -  боярышник кроваво-красный,  шиповник иглистый, ольха серая, снежноягодник, можжевельник, жимолость, калина, сирень, волчеягодник.

Территории рекреационного назначения составит 318,0га.

# Территория кладбищ

Проектное решение

Проектом предлагается проводить захоронение на новом кладбище в северо-западной части поселка, его площадь 2,99га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка составит 2,1 га.

Территория старого кладбища:

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения,                                а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

# Улично-дорожная сеть поселка Кондинское

Проектные решения

При разработке проектных решений учитывалось сложившаяся система улично-дорожной сети, обеспечение удобных и безопасных пешеходных и автомобильных связей.

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы поселка являются:

улучшение связей сложившихся функциональных зон поселка между собой;

повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

главная улица;

улица в жилой застройке;

дорога местного значения.

Покрытия проезжих частей и тротуаров предполагается выполнить на уровне, отвечающем современным требованиям.

Главные улицы имеют капитальное асфальтобетонное покрытие по основанию из сборных железобетонных плит.

Улицы в жилой застройке – грунто-щебеночные и грунто-гравийные, обработанные вяжущими материалами.

Дороги местного значения – грунтовые, улучшенные минеральными материалами.

Ширина улиц принята в зависимости от сложившейся застройки 16 и 25 метров. Ширина проезжей части – 7 метров.

Согласно проекта, основу транспортной структуры составляют ул. Ленина, Горького, 60 лет ВЛКСМ и Крупская, которые связывают между собой южные и северные стороны поселка. По ним осуществляется выход в основную промзону на востоке поселка, к зонам внешнего транспорта – причалам и аэропорту.

Важное место проектом уделяется организации пешеходных связей, главные из которых проходят через центр поселка, где предполагается строительство пешеходного бульвара и набережной.

Тротуары планируется выполнить с капитальным асфальтобетонным или железобетонным покрытием, шириной 1,5 метра, по обе стороны проезжей части.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции улиц и дорог, а так же строительство новых дорог местного значения на участках под новое строительство.

# Водоснабжение

Проектное предложение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

125 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн;

60 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в поселке Кондинское этот вид расхода воды осуществляется за счет приусадебных колодцев);

20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85* и составляет:

на наружное – 20л/с (производственные здания, гл.70ПЗ «Проект планировки п.Кондинское, Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа» ООО «Проект-Сервис» Екатеринбург 2002г.);

на внутреннее – 2 струи по 2,5л/с (котельная, переведенная на газовое топливо и проектируемый клуб на 200 мест).

Время тушения пожара – 3 часа.

Расчетные расходы воды

| Потребитель |  | Ед-ца изме ре- ния | Кол-во | Сред-не суточ. Нор-ма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N мкр-на | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м3/сут. | Годо-вое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час | ср.сут. м3/сут | Годо-вое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час |  |
| Суще-ствую-щее поло-жение | хозяйственно-питьевые нужды | чел. | 3590 | 125 | 448,75 | 163,79 | 583,38 | 48,35 | 448,75 | 163,79 | 583,79 | 48,35 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | 20,0/ 10,0 | - | 89,75 | 32,76 | 89,75 | 7,74 | 44,88 | 16,38 | 44,88 | 3,87 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 3590 | 60 | 35,41* | 12,92* | 215,4* | - | - | - | - | - | 1,2,4 |
|  | Итого |  |  |  | 538,50 | 196,55 | 673,13 | 56,09 | 493,63 | 180,17 | 628,26 | 52,22 |  |
|  | Производственная зона | - | - | - | 70,00 | 15,75 | 70,00 | 8,75 | 70,00 | 15,75 | 70,00 | 8,75 | 1,5 |
| Проектное пред-ложе- ние | хозяйственно-питьевые нужды | чел. | 4000 | 125 | 500,00 | 182,50 | 650,0 | 52,81 | 500,0 | 182,50 | 650,00 | 52,81 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | 20,0/10,0 | - | 100,00 | 36,50 | 100,0 | 8,12 | 50,00 | 18,25 | 50,00 | 4,06 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 4000 | 60 | 39,45 | 14,40 | 240,0 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого |  |  |  | 639,45 | 233,40 | 990,0 | 60,93 | 550,0 | 200,75 | 700,00 | 56,87 |  |
|  | Производст-венная зона | - | - | - | 90,00 | 22,68 | 90,00 | 11,25 | 90,00 | 22,68 | 90,00 | 11,25 | 1,5 |
|  | Всего |  |  |  | 729,45 | 256,08 | 1080,00 | 71,80 | 640,0 | 223,43 | 790,00 | 68,12 |  |

- Количество расчетных дней в году: 365 – для населения, 60 – для полива, 252 – для производственной зоны.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» М.1986.

- *Расход воды на полив в настоящее время осуществляется от приусадебных колодцев и в итоговом расходе не участвует.

- Таблица 7.1 ОПЗ «Проект планировки п. Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа совмещенный с генеральным планом» ООО «Проект сервис» г.Екатеринбург  2002 год.

Согласно техническому заданию проектом предусматривается в п. Кондинское устройство объединенного хозяйственно-питьевого водопровода низкого давления, в состав которого входят на первую  очередь строительства:

3 артезианские скважины, из которых две будут рабочими, одна – резервной;

кольцевая сеть объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода Ø300÷50 мм.

Устройство площадки водопроводных сооружений в непосредственной близости от проектируемых скважин в составе:

водопроводную станцию очистки воды производительностью 400 м3/сут (индивидуальный проект);

2 резервуара чистой воды по 300 м3 каждый;

насосную второго подъема (индивидуальный проект).

Проект площадки водозаборных и водоочистных сооружений разработан ООО «Фирма АКВАТЭК» в 2002г. и утвержден 25.03.2004.

На первом этапе для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой (кухни школы, детсада, хлебопекарня, пищеблок больницы).

Проектируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63÷160мм ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для учета расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную второго подъема на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водоочистные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

# Канализация

Проектное решение

Проектом предусматривается устройство единой системы канализации пгт.Кондинское, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных и напорных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС, подающей сточные воды на канализационные блочные очистные сооружения биологической очистки контейнерного типа с доочисткой производительностью 400м3/сут фирмы «ЭКОС». Местоположение общепоселковой КНС и канализационных очистных сооружений принято в соответствии с утвержденным проектом планировки п. Кондинское, (выполненным ООО «Проект-Сервис» в 2002 году (шифр ПС-01-064Д/СП-01), г.Екатеринбург.

Сточные воды от зданий коммунального назначения (больница, предприятия общественного питания) и производственных зданий проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях перед поступлением в общепоселковую канализационную сеть, которую предлагается выполнить из полиэтиленовых труб Ø110÷400мм.

# Электроснабжение

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора пгт.Кондинское осуществляется от существующих 12-ти комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание КТП  выполнено по 3 фидерным воздушным линиям 10кВ  проводом АС-70 на деревянных и ж/б опорах от ПС-110/35/10 «Тесла».

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития городского поселения проектом предполагается:

- Строительство отпаек от фидера ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х95) на ж/б опорах от  существующего фидера ВЛ-10кВ «Линия-2» ПС «Тесла» до новых КТП-32, и 33.

Протяженность отпаек ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 0,3 км.

- Строительство на территории застраиваемых участков 2-х новых комплектных

КТП -160/10/0,4кВ с воздушными вводами 10кВ и 0,4 кВ;

- Строительство воздушных  распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 5,0 км.

Существующие КТП в рассматриваемый период обеспечат питание прилегающих потребителей жилищно-коммунального сектора.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих КТП и ПС  «Тесла» определяется  владельцем сетей.

# Теплоснабжение

Проектные предложения

Теплоноситель вода с параметрами: в новом комплексе Т1=95    Т2=70

В новом комплексе микрорайонов №1÷№17 запроектировать собственную котельную мощностью ≈27 МВт (один котёл основной, один резервный), которая будет снабжать теплом и горячей водой потребителей централизованно.

При варианте газификации посёлка предлагается установка газовых котлов у каждого потребителя для автономного отопления и приготовления горячей воды.

Расчёт тепловых потоков

Расчёт тепловых потоков и расходов сетей воды выполнен с применением укрупнённых показателей согласно СНиП 2.04.07–86*. Результаты расчётов сведены в таблицу, где

А – общая площадь здания м2

m – число жителей

q0 – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление 1 м2 площади, МВт, (принят по новым типовым проектам), МВт

Q0 max - максимальный тепловой поток на отопление, МВт

Q0 max = q0×A(1+К1 )       К1 = 0,25

Qv max - максимальный тепловой поток на вентиляцию, МВт

Qv max = R1×R2×q0×A       К2 = 0,6

Qh max - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт

Qh max = gh×m×2,4            qh = 376

Q сум - суммарный тепловой поток, МВт

Gd - суммарный расчётный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях м 3/час.

| № Кв-ла | Категория зданий | А, м2 | m, чел. | q 0, Вт | Жилые здания |  | Общ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт с10% | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q0max МВт | Qhm МВт | Q0max МВт | Qhmax МВт | Qhmax МВт |  |  |
| 1 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 2 | жилые | 1000 | 40 | 187 | 0,23 | 0,04 | - | - | - | 0,3 | 10,3 |
| 3 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 4 | жилые | 1000 | 40 | 187 | 0,23 | 0,04 | - | - | - | 0,3 | 10,3 |
| 5 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 6 | жилые | 1000 | 40 | 187 | 0,23 | 0,04 | - | - | - | 0,3 | 10,3 |
| 7 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 8 | жилые | 1000 | 40 | 187 | 0,23 | 0,04 | - | - | - | 0,3 | 10,3 |
| 9 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 10 | жилые | 900 | 36 | 187 | 0,21 | 0,03 | - | - | - | 0,27 | 2,3 |
| 11 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 12 | жилые | 750 | 30 | 187 | 0,18 | 0,03 | - | - | - | 0,22 | 7,7 |
| 13 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 14 | жилые | 750 | 30 | 187 | 0,18 | 0,03 | - | - | - | 0,22 | 7,7 |
| 15 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| 16 | жилые | 750 | 30 | 187 | 0,18 | 0,03 | - | - | - | 0,22 | 7,7 |
| 17 | жилые | 150 | 6 | 187 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | 0,04 | 1,5 |

2,7         93,143

| 18 | жилые | 225 | 9 | 187 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | жилые | 925 | 37 | 187 | 0,22 | 0,03 | - | - | - | 0,27 | 9,47 |

По данным информации по муниципальным котельным муниципального образования Кондинского района:

Котельная №3 имеет два котла КВ мощностью 1,74 МВт×2=3,48 МВт присоединённая нагрузка 3,37, следовательно, новый проектируемый микрорайон №18 может присоединяться к тепловой сети от этой котельной. Подача тепла от котельной №3 до проектируемого района осуществляется по существующей трассе и в районе улицы Рыбникова 24 необходимо произвести врезку ø 40 до нового микрорайона №18. Теплоснабжение микрорайона №19 произвести от существующей котельной №5

Котельная №5 по информации по муниципальным котельным оснащена 1 котлом КВ мощностью 1,74 МВт и 2 котлами Е-1-0,9 мощностью 0,9 МВт×2=1,8, присоединённая нагрузка составляет по данным инженера 2,28 МВт, что позволяет присоединить нагрузку нового микрорайона №9 к котельной №5.

При газификации посёлка предлагается установка газовых котлов у каждого потребителя для автономного отопления и приготовления горячей воды. Мощность котельной использовать для теплоснабжения общественных и производственных зданий. В данном проекте не предусмотрена разработка внутриквартальных сетей, Диаметры труб будут уточнены по гидравлическому расчёту.

# Газоснабжение

Проектные предложения

Для реализации программы газификации поселка предлагается построить отвод газопровода диаметром 159мм, длиной 35км от магистрального газопровода высокого давления 5,5МПа диаметром 426мм до газораспределительного пункта высокого давления (ГРП) с восточной стороны населенного пункта п.Кондинское.

Для определения нагрузок на ГРП производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий без учета расхода газа на промышленное потребление. Теплоснабжение жилых и общественных зданий предусматривается  централизованное от котельных.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»

СП 42-101- 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Для обеспечения газоснабжения поселка предлагается прокладка газопровода среднего давления 0,3 МПа от ГРП.в восточной части пгт.Кондинское до ГРП (ШРП) и ГРУ  котельных. Снижение давления и поддержание в заданном режиме осуществляется в ГРП (ШРП) - для питания сетей низкого давления  для потребителей жилой застройки и в ГРУ – для котельных.

Проектируемые кварталы  расположены северной  части  существующей застройки поселка. Отопление и горячее водоснабжение  зданий жилой застройки  приняты в расчете централизованное - от котельных. Для хозяйственно- бытовых нужд расход газа принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную  плиту, установленную в каждой доме (квартире). Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека  принят 120 м3/год при теплоте сгорания газа  34 МДж/м3 (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003).

Часовые расходы определены с учетом часового максимума в соответствии                                             с СП 42-101-2003.

Нормы расхода потребления газа для населения (без учета отопления)

| Номер квартала | Численность населения, человек | Расход газа | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |  |
| 1 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 2 | 40 | 4800 | 4,3 | проектируемый |
| 3 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 4 | 40 | 4800 | 4,3 | проектируемый |
| 5 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 6 | 40 | 4800 | 4,3 | проектируемый |
| 7 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 8 | 40 | 4800 | 4,1 | проектируемый |
| 9 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 10 | 36 | 4320 | 3,6 | проектируемый |
| 11 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 12 | 30 | 3600 | 3,1 | проектируемый |
| 13 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 14 | 30 | 3600 | 3,1 | проектируемый |
| 15 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 16 | 30 | 3600 | 3,1 | проектируемый |
| 17 | 6 | 720 | 1,6 | проектируемый |
| 18 | 9 | 1080 | 1,6 | проектируемый |
| 19 | 37 | 4440 | 3,6 | проектируемый |
|  | 3590 | 430800 | 234,3 | Существующая застройка |
| Всего | 4000 | 480000 | 283,8 |  |

Для районов существующей и перспективной застройки потребление газа принято на коммунально-бытовые нужды, отопление и горячее водоснабжение централизованное – от котельной.

Одновременно с газификацией села предлагается произвести модернизацию существующих котельных с заменой их на модульные, блочные, на газе или  провести реконструкцию существующей котельной с переводом их работы на газовое топливо.

Расход газа на котельные с учетом КПД котлов, переводимых на газовое топливо 0,9, а для проектируемой  газовой котельной - 0,93,

| Потребители | Тепловая мощность котельных, МВт | Часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная №1 | 10,44 | 1250 | 7944655 | Перевод с твердого топлива на природный газ |
| Существующая котельная №2 | 5,22 | 625 | 3815403 | Перевод с твердого топлива на природный газ |
| Существующая котельная №3 | 3,48 | 417 | 2541264 | Перевод с твердого топлива на природный газ Перевод с твердого топлива на природный газ |
| Существующая котельная №5 | 3,22 | 386 | 2202184 | Перевод с твердого топлива на природный газ |
| Проектируемая котельная: | 2,7 | 313 | 1909121 | Топливо – природный газ |
| Всего | 25,06 | 2991 | 18412627 |  |

Годовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определялись в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Общие расходы газа потребителями

| Потребители | Годовой расход газа м3/год | Часовой расход газа м3/ч | Нагрузки на ГРП (ГРУ), с учетом 20%, м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые кварталы с№1по №19 | 49200 | 49,5 | 59,4 | На хозяйственно- бытовые нужды |
| Существующая застройка | 430800 | 234,3 | 281,2 | На хозяйственно- бытовые нужды |
| Проектируемая котельная | 1909121 | 313 | 375,6 | На отопление и горячее водоснабжение жилых зданий |
| Существующие котельные | 16503506 | 2678 | 3213,6 | На отопление, вентиляцию и горячее водо/снабжение жилых и общественных зданий |
| Итого | 18892627 | 3274,8 | 3929,8 |  |

Количество ГРП принимается с учетом оптимального радиуса действия в соответствии с нагрузками.

Расчетное давление в газопроводе среднего давления на входе в ГРП (ШРП) принято 0,3 МПа, на выходе из ГРП (ШРП)-3000 Па.

При выполнении рабочего проекта газоснабжения поселка, диаметры газопроводов и потери давления в газопроводах рассчитать с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Прокладка сетей газопроводов предусматривается вдоль улиц на допустимом расстоянии от коммуникаций в соответствии со СНиП 42-01-2002. Перед объектами газопотребления предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. Газопроводы проектируются подземной прокладки или наземной – «в обсыпке». Для газопроводов применить стальные трубы, по «ТУ»  повышенного качества и надежности для районов с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки  ниже минус 40°С, изолированные в соответствии со СНиП 42-01-2002. Предусмотреть, в соответствии с нормами, мероприятия по защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

# Сети связи

Проектные предложения

Телефонные сети проложены воздушными линиями по столбам. Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом административно-промышленного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по поселку составит:

На расчетный срок – 1560 номеров.

Существующая АТСЭ полностью удовлетворяет эти потребности.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Проектом предусматривается строительство еще одного почтового отделения.

Радиофикация поселка не предусматривается.

# Инженерная подготовка территории

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по отводу поверхностных вод с территории поселка. Организация поверхностного стока предусмотрена путем выполнения поверхностной планировки и устройства водостоков. Вертикальная планировка определяет высотное решение улиц с  назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог                                        и на переломных точках рельефа, а также устройство водоотводящих канав, с устройством водопропускных труб диаметром 0,5-0.75 м в пониженных местах. Для предотвращения размыва откоса земляного полотна дороги в местах укладки водопропускных труб укреплять мощением или бетонными плитами.

Канавы предусмотрены в основном с верховой стороны для перехвата и отвода поверхностной воды от земполотна дорог, максимально учитывая существующий рельеф. Общая протяженность канав составляет 5960 м, в том числе укрепленные канавы 2936 м. Количество водопропускных железобетонных труб 6 шт. Дорожное покрытие грунтовое оптимального состава улучшенное добавкой битума в количестве 8-10% по весу, при этом модуль деформации одежды повышается на 15-20%.

# Баланс территории населенного пункта

# поселок Кондинское

Настоящий баланс составлен в границах территории населенного пункта поселок Кондинское. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория рекреационного назначения, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет небольшого роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории населенного пункта поселок Кондинское

Баланс территории населенного пункта поселка Кондинское

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| 1 | Поселок Кондинское | 507.7 | 100 | 700.0 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки всего, в том числе: | 149.5 | 29.45 | 177.1 | 25.30 |
|  | малоэтажная | 12.27 | 2.42 | 11.5 | 1.64 |
|  | индивидуальная | 137.23 | 27.03 | 165.6 | 23.66 |
| 1.2 | Территория общественно-деловой застройки, в том числе | 12.73 | 2.51 | 18.5 | 2.64 |
|  | территории объектов здравоохранения | 2.87 | 0.57 | 2.8 | 0.40 |
|  | территория этноцентра |  |  | 2.0 | 0.29 |
|  | территория храма |  |  | 0.22 | 0.03 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 274.3 | 54.03 | 318.0 | 45.43 |
|  | территория парков |  |  | 1.04 | 0.15 |
|  | территория спортивных сооружений |  |  | 6.34 | 0.91 |
|  | территория ликвидации ИЖС |  |  | 0.44 | 0.06 |
| 1.4 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 29.34 | 5.78 | 40.2 | 5.74 |
|  | территория производственных предприятий | 3.55 | 0.70 | 6.8 | 0.97 |
|  | территория нефтебазы, склада ГСМ, газовых баллонов | 1.16 | 0.23 | 1.16 | 0.17 |
|  | коммунально-складская территория | 24.63 | 4.85 | 33.4 | 4.77 |
| 1.5 | Территория сельхозиспользования, в том числе: | 18.21 | 3.59 | 19.0 | 2.71 |
|  | территории сельскохозяйственных предприятии | 5.54 | 1.09 | 8.84 | 1.26 |
|  | территория огородов | 12.67 | 2.50 | 10.16 | 1.45 |
| 1.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 21.95 | 4.32 | 102.9 | 14.70 |
| 1.7 | Территория специального назначения, в том числе | 1.67 | 0.33 | 14.1 | 2.01 |
|  | территория кладбища | 1.67 | 29.45 | 5.4 | 0.77 |
|  | территория полигона ТБО |  |  | 8.7 | 1.24 |
|  | территория гидропоста |  |  | 0.003 | 0.0004 |
| 1.8 | Территория резерва земли под жилую застройку |  |  | 10.2 | 1.46 |

# Заключение

Проект генерального плана населенного пункта поселка Кондинское, развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития населенного пункта. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие поселка Кондинское как национального населенного пункта.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории поселка Кондинское, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель населенного пункта поселка Кондинское в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

Приложение 3

к постановлению администрации района

от 03.02.2009 № 40

Состав

организационного комитета, уполномоченного  на проведение публичных слушаний по утверждению проектов: «Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское», «Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское

в границах населенного пункта поселок Кондинское»

О.И. Туганова             - первый заместитель главы администрации района, председатель организационного комитета

Л.В. Фильченко          - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, заместитель председателя организационного комитета

В.В. Чернов                 - главный специалист управления архитектуры

и градостроительства администрации Кондинского района, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

А.С. Дмитриев            - директор муниципального учреждения Управление капитального строительства Кондинского района

И.А. Кутмарова           - глава городского поселения Кондинское (по согласованию)

А.В. Шнейдер             - начальник управления по землеустройству и недропользованию администрации Кондинского района