Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несут должностные лица и руководители в пределах своей компетенции;

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник.

Сотрудники обязаны:

Соблюдать требования пожарной безопасности

Выполнять меры предосторожности при пользовании электробытовыми приборами и оргтехникой.

Знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, а также порядок приведения в действие систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения и т.п.).

Выключать по окончании рабочего дня все электроприборы.

Знать схемы и пути эвакуации сотрудников и посетителей при пожаре, расположение запасных выходов, расположение первичных средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.

В рабочих помещениях используемых сотрудниками администрации запрещается:

- курить;

- пользоваться электронагревательными приборами, не предусмотренными технологическим процессом (кипятильниками, чайниками, утюгами);

- оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня включенными в сеть оборудование, электронагревательные и электроосветительные приборы, компьютерную технику;

- эксплуатировать электронагреватели при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- хранить горючие материалы и отходы, в том числе использованные и ненужные бумаги;

Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

Незамедлительно сообщить о пожаре в пожарную охрану (сообщить место возникновения пожара, адрес объекта, возможное наличие персонала на объекте, свою фамилию и должность), поставить в известность вышестоящее руководство;

Принять по возможности меры направленные на эвакуацию людей из зоны возгорания, отключения объекта от электроснабжения, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

Руководитель (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

Прекратить все работы в здании

Удалить за пределы опасной зоны всех работников

По прибытии пожарного подразделения руководитель (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений.