## Лист1
Отчет по целевым показателям комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений Кондинского района за 2017 год
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г.
|  |  | факт | План | Факт
Междуреченский
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 41 | 41 | 41
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 161 | 155.1 | 184.79
3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт-ч/T кал | 67.29 | 35.35 | 24.49
4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0.47 | 0.48 | 0.66
5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 47.8 | 42 | 40.93
6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 64 | 64 | 64
7 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 80 | 80 | 80
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0.68 | 0.61 | 0
9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
10 | Перебои в снабжении потребителей | час. /чел. | 0 | 0 | 0
11 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день | 24 | 24 | 24
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % |  | 71.5 | 54.6
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | кВт-ч/м3 | 0.7 | 0.7 | 1.18
3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м3 | 0.7 | 0.7 | 1.18
4 | Потребление на собственные нужды | % | 2.03 | 5.77 | 5.77
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 31.27 | 31.27 | 9.98
6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 84 | 84 | 58.76
7 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 90 | 90 | 97.83
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0.38 | 0.38 | 0
Показатели качества поставляемого ресурса
9 | Доля проб питьевой воды, подаваемой систочников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 4 | 4
10 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 8.8 | 0
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % |  | 92.7 | 15.3
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/м3 | 2.04 | 2.04 | 1.46
3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт-ч/м3 | 0.76 | 0.76 | 1.18
4 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 1.45 | 0 | 0
5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | 0 | 0
6 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | 0 | 0
7 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % |  | 0 | 0
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100
Показатели спроса на ресурс
2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день | 24 | 24 | 24
Показатели качества оказываемых услуг
4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100
2. Мортка
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017
|  |  | факт | план | факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 20 | 20 | 20
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./ Гкал
| на жидком топливе |  | 169.58 | 169.58 | 169.58
| на твердом топливе |  | 221.16 | 221.16 | 226.1
3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт-ч/ Гкал | 32 | 32 | 32
4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0.5 | 0.5 | 0.29
5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 22.5 | 22.5 | 23.61
Показатели надежности и качества поставки ресурса
6 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км |  | 0 | 0
7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./ Гкал/ч |  | 0 | 0
8 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  | 0 | 0
9 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  | 24 | 24
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 95.2 | 97.8 | 97.8
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии | кВт-ч/м3 | 1.32 | 1.32 | 1.32
3 | Потребление на собственные нужды | % | 7.4 | 7.4 | 7.4
4 | Утечка и неучтенный расход воды | % | 10 | 10 | 10
Показатели надежности и бесперебойности поставки ресурса
5 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.25 | 0.25 | 0
Показатели качества поставляемого ресурса
6 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
7 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению и системе очистки сточных вод | % | 26 | 27 | 27
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии | кВт-ч/м3 | 3.69 | 1.5 | 1.5
Показатели надежности
3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.77 | 0 | 0
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
4 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0
5 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0
6 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0
Утилизация (захоронение) ТК<
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | - | - | 100
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | - | - | 0
Показатели надежности поставки ресурса
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | - | 24
4 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./день | - | - | 24
5 | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | - | -
Показатели качества оказываемых услуг
6 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | - | -
7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | - | - | 100
3. Куминский
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г.
|  |  | факт | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
1 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 425.1 | 374 | 175.33
2 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | тыс. кВт-ч/T кал | 0.05 | 0.05 | 0.05
3 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0.2 | 0.2 | 0.33
4 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 32.9 | 32.9 | 34.96
5 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 7 | 14 | 14
6 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 36 | 43 | 43
Показатели надежности поставки ресурса
7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0.53 | 0.53 | 0
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0
10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Показатели экологичности производства ресурса
11 | Объем выбросов | т | 77.83 | 71.05 | 71.05
Система водоснабжения
Показатели спроса на ресурс
1 | Уровень использования производственных мощностей | % | 59.99 | 62.32 | 49.97
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 0.54 | 0.54 | 1.59
3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м3 | 1 | 1 | 0.8
4 | Потребление на собственные нужды | % | 0 | 0 | 4.96
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 46.7 | 10 | 10
6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 96 | 96 | 35.5
7 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 90 | 91 | 97.43
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0.81 | 0.54 | 0
9 | Износ коммунальных систем, % | % | 70 | 47
Показатели качества поставляемого ресурса
10 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | 0
11 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | 0
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 5 | 7 | 7
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/м3 | 0.58 | 0.58 | 0.55
Показатели надежности
3 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | - | - | 0
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
4 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100
Показатели спроса на ресурс
2 | Объем образования (накопления) ТКО от всех потребителей | тыс. м3 | 5.09 | 5.2 | 5.2
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
3 | Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год | % | 0 | 0 | 0
4 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0
Показатели надежности поставки ресурса
5 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Показатели качества оказываемых услуг
6 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100
4. Луговой
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017
|  |  | факт | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система газоснабжения
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 35 | 35 | 35
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал
| на твердом топливе |  | 181.9 | 181.9 | 236.86
| на жидком топливе |  | 209.4 | 241.9
3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт-ч/T кал | 32 | 32 | 32
4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0,46/0,12 | 0,46/0,12 | 0.46
5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 37,0/9,27 | 37,0/9,27 | 37.24
6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 79 | 85 | 85
7 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество прекращений подачитепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0/1,0 | 0 | 0
9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
10 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0
11 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 5 | 5 | 5
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 1,4/1,09 | 1,4/1,09 | 1,4/1,09
3 | Потребление на собственные нужды | % | 0/10 | 0/10 | 0
4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,2/9,83 | 8,2/9,83 | 8,24/9,83
5 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 16 | 17 | 15.3
6 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 46/100 | 55/100 | 37,8/100
Показатели надежности поставки ресурса
7 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0,15/0 | 0,1/0 | 0
Показатели качества поставляемого ресурса
8 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | 0
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | - | - | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/м3 | - | - | 0
3 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | - | - | 0
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
4 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | 0
5 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | 0
6 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | 0
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | - | -
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | - | - | 0
Показатели надежности поставки ресурса
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | - | 24
4 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./день | - | -
5 | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | - | -
Показатели качества оказываемых услуг
6 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | - | -
7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | - | -
5. Кондинское
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г.
|  |  | факт | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 55 | 56 | 56
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | х | 188.5 | 188.46
3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт-ч/T кал | 40.4 | 32 | 32
4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0.23 | 0.23 | 0.27
5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 39.1 | 30.6 | 30.6
6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 65 | 77 | 31.74
Показатели надежности поставки ресурса
7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0
10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 59 | 60 | 60
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 1.42 | 1.41 | 1.41
3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 17.78 | 8.54 | 8.54
4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 79 | 90 | 50.86
Показатели надежности поставки ресурса
5 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 1.16 | 0.07 | 0
Показатели качества поставляемого ресурса
6 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
7 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/м3 | - | -
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов | % | 0 | 0 | 0
6. Леуши
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г.
|  |  | факт | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
1 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 230.9 | 225.1 | 225.1
2 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | тыс. кВт-ч/T кал | 0.1 | 32 | 88.58
3 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0.2 | 0.2 | 0.24
4 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 31.1 | 30.03 | 30.03
5 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 53.3 | 55 | 55
6 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются | % | 86 | 88 | 88
с использованием приборов учета
Показатели надежности поставки ресурса
7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0.53 | 0.53 | 0
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 1 | 1 | 0
0 | Перебои в снабжении потребителей | час. /чел. | 0 | 0 | 0
10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день | 24 | 24 | 24
Показатели экологичности производства ресурса
11 | Объем выбросов | т | 23.89 | 22.5
Система водоснабжения
Показатели спроса на ресурс
1 | Уровень использования производственных мощностей | % | 59.99 | 62.32 | 62.32
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 6.89 | 6.89 | 6.89
3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м3 | 4.14 | 1.03 | 1.03
4 | Потребление на собственные нужды | % | 0 | 0
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 46.7 | 10 | 10
6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 78 | 80 | 80
7 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0.11 | 0.11 | 0.11
9 | Износ коммунальных систем, % | % | 55 | 55 | 55
Показатели качества поставляемого ресурса
10 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4 | 4 | 4
11 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | -
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 0 | 0 | 0
Показатели спроса на ресурс
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/м3 | - | -
Показатели надежности
3 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | - | -
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
4 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100
Показатели спроса на ресурс
2 | Объем образования (накопления) ТКО от всех | тыс. м3 | 5.86 | 5.88 | 5.88
потребителей
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
3 | Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год | % | 0 | 0 | 0
4 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0
Показатели надежности поставки ресурса
5 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Показатели качества оказываемых услуг
6 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100
7. Мулымья
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г.
|  |  | факт | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 40 | 40 | 40
Показатели спроса на ресурс
2 | Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 9.31 | 9.31 | 9.495
3 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2.2 | 2.2 | 3.568
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
4 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
| котельные п. Мулымья, д. Ушья | кг у.т./Гкал | 164.3 | 164.3 | 164.3
| котельные с. Чантырья | кг у.т./Гкал | 276.4 | 276.4 | 276.4
5 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть
| котельные п. Мулымья, д. Ушья | тыс. кВт-ч/Гкал | 25.07 | 25.07 | 25.07
| котельные с. Чантырья | тыс. кВт-ч/Гкал | 39.08 | 39.08 | 32
6 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 27.95 | 27.95 | 34,03/0,1
7 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 54 | 54 | 54
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2.5 | 2.5 | 0
9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
10 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0
11 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Показатели экологичности производства ресурса
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 40.5 | 40.5 | 40.5
Показатели спроса на ресурс
2 | Потребление воды | тыс. м3 | 29.23 | 29.23 | 33.036
3 | Присоединенная нагрузка | м3/час | 96.11 | 96.11 | 96.11
4 | Уровень использования производственных мощностей | % | 44 | 44 | 48.86
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 2.76 | 2.76 | 2.29
6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м3 | 0.6 | 0.55 | 0.55
8 | Потребление на собственные нужды | % | 5.37 | 5.37 | 5.37
9 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 13.38 | 13.38 | 13.38
10 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 57 | 57 | 57
Показатели надежности поставки ресурса
11 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0.14 | 0.14 | 0.14
12 | Износ коммунальных систем, % | % | 46.2 | 46.2 | 0.72
Показатели качества поставляемого ресурса
13 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
14 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 33.2 | 33.2 | 33.2
Показатели спроса на ресурс
2 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 21.27 | 21.27 | 21.27
3 | Уровень использования производственных мощностей | % | 29.14 | 29.14 | 29.14
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/м3 | 1.33 | 1.33 | 1.45
5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт-ч/м3 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Показатели надежности
6 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 0.65 | 0.65 | 1
7 | Износ коммунальных систем, % | % | 40 | 40 | 40
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
8 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0
9 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 14.06 | 14.06 | 14.06
10 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100
Показатели спроса на ресурс
2 | Объем образования (накопления) ТКО от всех потребителей | тыс. м3 | 5.33 | 5.36 | 1.17
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
3 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и | % | 0 | 0 | 0
переданных для вторичного использования
Показатели надежности поставки ресурса
4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Показатели качества оказываемых услуг
5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100
Экологичность оказываемых услуг
6 | Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема | % | 0 | 0 | 0
8. Половинка
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г.
Факт
|  |  |  | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 325.4 | 168.98 | 168.98
3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт-ч/Г кал | 60.5 | 60.5 | 57.7
4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0.3 | 0.3 | 0.3
5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 5 | 5 | 5
6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 74 | 85 | 85
Показатели надежности поставки ресурса
7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0
10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
11 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0.248 | 0.2 | 0.2
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 2.1 | 2.1 | 2.1
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 1.23 | 1.23 | 0.54
3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м3 | 1.23 | 1.23 | 0.54
4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 8.3 | 8.3 | 9.06
5 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 64 | 76 | 76
6 | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
7 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0 | 0 | 0
8 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0.5 | 0 | 0
Показатели качества поставляемого ресурса
9 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100
10 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | - | -
Показатели надежности
2 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | - | -
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | - | 50 | 50
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | - | 50 | 50
Показатели надежности поставки ресурса
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | 24 | 24
4 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./день | - | 24 | 24
5 | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | - | 100 | 100
Показатели качества оказываемых услуг
6 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | - | 100 | 100
7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | - | 100 | 100
9. Болчары
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017
|  |  | оценка | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 26 | 26 | 26
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 184.4 | 184.4 | 177.96
3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт-ч/T кал | 32 | 32 | 36.84
4 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 36.6 | 36.6 | 38.4
5 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 56 | 56 | 56
6 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | %
Показатели надежности поставки ресурса
7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0.9 | 0.9 | 0
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0
10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 12.5 | 12.5 | 12.5
| в т.ч. с.Болчары | % | 19.7 | 19.7 | 19.7
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 0.36 | 0.36 | 0.36
3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 8.8 | 23 | 8.8
4 | Обеспеченность жилого фонда приборами учета | % | 74.9 | 90.7 | 90.7
Показатели надежности поставки ресурса
5 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 1.77 | 1.6 | 0
Показатели качества поставляемого ресурса
6 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3 | 3 | 3
Система водоотведения
Показатели надежности
1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | - | -
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | - | -
Показатели надежности поставки ресурса
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | -
4 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./день | - | -
5 | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | - | -
6 | Коэффициент заполняемости полигона с учетом сортировки и уплотнения отходов | % | - | -
Показатели качества оказываемых услуг
7 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100
8 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100
10. Шугур
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017
|  |  | Факт | План | Факт
Система электроснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
Система газоснабжения
Система теплоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 0 | 0 | 0
| д.Шугур | % | 0 | 0 | 0
| с.Карым | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 180.9 | 180.9 | 179.87
3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт-ч/T кал | 32 | 32 | 58.3
4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м3/Г кал | 0.17 | 0.17 | 0.24
5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 9.4 | 9.4 | 9.4
6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 0 | 0 | 0
7 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0
9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0
10 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0
11 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24
12 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0.14 | 0.14
Система водоснабжения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 0 | 0 | 0
| д. Шугур | % | 0 | 0 | 0
| с.Карым | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м3 | 0.7 | 0.7 | 1.4
3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м3 | 0.7 | 0.7 | 1.4
4 | Потребление на собственные нужды | % | 0 | 0 | 0
| д. Шугур | % | 0 | 0 | 0
| с.Карым | % | 0 | 0 | 0
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 9 | 9 | 9
| д. Шугур | % | 9 | 9 | 9
| с.Карым | % | 0 | 0 | 0
6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 0 | 0 | 0
| д. Шугур | % | 0 | 0 | 0
| с.Карым | % | 0 | 0 | 0
7 | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100
Показатели надежности поставки ресурса
8 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0 | 0 | 0
9 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей горячего водоснабжения в год | ед./км | 0 | 0 | 0
10 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0.6 | 0.6 | 0
Показатели качества поставляемого ресурса
11 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100
12 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100
Система водоотведения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | 0
| д. Шугур | % | 0 | 0 | 0
| с.Карым | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/м3 | 0 | 0 | 0
3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт-ч/м3 | 0 | 0 | 0
Показатели надежности
4 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 0 | 0 | 0
5 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
6 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100
7 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100
Утилизация (захоронение) ТКО
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 0 | 0 | 0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0
Показатели надежности поставки ресурса
3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | -
4 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./день | - | -
5 | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | - | -
Показатели качества оказываемых услуг
6 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | - | -
7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | - | -