| Утверждаю: Глава городского поселения Кондинское /________________/В.А. Лукашеня | Приложение 1 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса «Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых доля муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных домах составляет более 50%, в которых собственниками помещений не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления не были реализованы» |
| --- | --- |

ЛОТ № 1

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме  пгт.Кондинское, ул. 60 лет Октября, д.8

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт.Кондинское, ул. 40 лет Октября.д.8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 86:01:0101001:2687 |
| 3 | Серия, тип постройки | деревянный |
| 4 | Год постройки | 1990 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 50 |
| 6 | Степень фактического износа | 60 |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Пост.адм. Конд.р-на от 21.09.2021 № 2198 |
| 9 | Количество этажей | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир | 12 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем | 2842,8 куб.м. |
| 19 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 779,19 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 712,54 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 66,65 кв.м. |
| 20 | Количество лестниц | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 9 кв.м. |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров | 57,65 кв.м. |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | нет |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет |

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент |  | бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | стены брусовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки |  | Дощатые под штукатурку | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные отепленные | усадочные трещины, отпадение и отслоение штукатурки, глухой звук при простукивании |
|  |  | междуэтажные | деревянные отепленные |  |
|  |  | подвальные | отсутствуют |  |
| 5. | Крыша |  | железо | удовлетворительное |
| 6. | Полы |  | дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | По 1 глухому 1- створчатому | Частичное поражение гнилью оконных блоков |
|  |  | двери | филенчатые |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка с побелкой | трещины, загрязнение и обрывы в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов |
|  |  | наружная | обшиты досками | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | нет |  |
|  |  | электроплиты | нет |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | нет |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция | нет |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | электроосвещение | удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  |  | водоотведение | выгребная яма | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | нет |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  |  | печи | нет |  |
|  |  | калориферы | нет |  |
|  |  | АГВ | нет |  |
| 11. | Крыльца |  | деревянные | удовлетворительное |

Состав общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:  пгт.Кондинское, ул. 40 лет Октября, д.8

Общее имущество в многоквартирном доме – имущество, предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе:

- Фундамент.

- Несущие и ограждающие ненесущие конструкции дома, внешние стены, перекрытия и перегородки отделяющие помещения различных собственников.

- Крыша, включая кровлю, чердак и перекрытия.

- Водоотводящие устройства.

- Места общего пользования – подъезды, входные двери (3 шт.), подъездные окна (3 шт.), тамбуры, проходы межэтажные, лестничные площадки, крыльца.

- Система электроснабжения (патронов – 6шт., плафонов – 6 шт.).

- Стояковые трубы отопления, холодного водоснабжения и систем канализации.

- Придомовая территория (площадь газона – 0 кв.м, площадь прилегающей дороги – 0 кв.м, площадь тротуара (плитка) – 0 кв.м).

Составил:				Е.Г.Кожевникова