Протокол №3

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) на территории сельского поселения Леуши

с.Леуши                                                                                                  10 октября 2024 года

Комиссия  в составе:

| Председатель комиссии | - П.Н.Злыгостев - глава сельского поселения Леуши; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | - М.В.Вурм - заместитель главы сельского поселения Леуши; |
| Секретарь | - Е.Г.Ковалева – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства; |
| Члены комиссии | - А.Ю.Уваров – директор МКУ «АХС»; - В.Д. Хазов - начальник Леушинского участка ООО СК Лидер; - С.Ф. Семенов – мастер Леушинского ОЭС; - А.С. Рыбкин – Начальник пожарной команды п. Лиственичный ПЧ пгт. Междуреченский филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Кондинскому району; - Д.Л. Семушин – директор МКОУ Леушинская СОШ; |

Повестка заседания комиссии:

- О подготовке источников противожарного водоснабжения к эксплуатации в зимний период 2024 -  2025 года»

(М.В.Вурм)

- Об установлении принадлежности источников противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши

(М.В.Вурм)

3. Организация комплекса мероприятий в период осенне – зимнего отопительного сезона по предупреждению пожаров, гибели и травматизма на них людей.

_____________________________________________________________________________

(М.В.Вурм)

Рассмотрение вопросов:

- О подготовке источников противожарного водоснабжения к эксплуатации в зимний период 2024-25 года»

(М.В.Вурм)

  - Директору МКУ «АХС»  (А.Ю.Уваров):

-Организовать работу по подготовке к зимнему периоду  2024-2025 года всех источников противожарного водоснабжения.

-Провести обследование  источников  противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши на предмет готовности к зимнему периоду и на предмет 100% наполняемости совместно с представителями «Центроспас-Югоря» по Кондинскому району;

-Провести комплексную подготовку к зимнему периоду и устранить все недостатки выявленнные в процессе обследования.

Срок: до 10.11.2024 года.

- Об установлении принадлежности источников противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши

(М.В.Вурм)

2.1. Заместителю главы сельского поселения Леуши (М.В.Вурм):

- Провести мероприятия (запросы) в ЕГРП, Центр имущественных отношений  г.Ханты-Мансийск по установлению принадлежности источников противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши;

- В случае выявления бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения расположенных на территории с.п.Леуши принять меры по принятию в муниципальную собственность сельского поселения Леуши данных объектов в срок до 01.02.2024 года.

3. Организация комплекса мероприятий в период осенне – зимнего отопительного сезона по предупреждению пожаров, гибели и травматизма на них людей.

_____________________________________________________________________________

(М.В.Вурм)

- Провести комплексного обследование жилого фонда смешенной формы собственности на территории 4 населенных пунктов, относящихся к   низкой пожарной устойчивости.

- Провести профилактические рейды с целью доведения информации до граждан о соблюдении пожарной безопасности и проведения инструктажей.

Решили:

Информацию принять к сведению. Срок выполнения обозначить постоянно в течении 4 квартала 2024 и 1 квартала 2025 года.

| Председатель комиссии |  | П.Н.Злыгостев |
| --- | --- | --- |