АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «__»_____ 2023 года |  | № __ |
| --- | --- | --- |
| Пгт.Мортка |  |  |

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации городского поселения Мортка обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 года № 48 «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Мортка				    	    А.А.Тагильцев

Приложение к

постановлению администрации

городского поселения Мортка

от «__»_____2023 года №__

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН

| N п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, их количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы на квартиру; - покрывало для изоляции очага возгорания (асбестовое полотно, грубошерстяная ткань или войлок) |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы; - емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы на дом (в летний период); - ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом; - ящик с песком объемом 0,5 куб. м; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |
| 3 | Гаражи | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 единицы на помещение; - трос в количестве 1 единицы на автомобиль; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |
| 4 | Дачные дома, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки | - емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы (в летний период); - ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом, постройку; - ящик с песком объемом 0,5 куб. м; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |