МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  
на период 2025-2026 годов  
муниципального образования гп .Кондинское

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование работ | Единицы  измерения | Количество  объём | Финансовые средства, тыс. руб. | | | | Сроки  исполнения | Ответственный  исполнитель  Ф.И.О. |
| Местный  бюджет | Средства  предприятий | Бюджет  автономного  округа | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
|  | **Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):** | | | | | | | | |
|  | **Магист** | | | | **ральных ветхих** | | | | |
| **1** | Утепление участков инженерных сетей по котельной №2 по ул. Крупской, Совхозная, Лесная | КМ | 0,953 |  | 470,00 |  | 470,00 | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |
| **2** | Утепление участков инженерных сетей по котельной №3 по пер. Ленинский, Электриков | км | 0,1 |  | 150,00 |  | 150,00 | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |
|  | ВСЕГО по инженерным сетям теплоснабжения | км |  |  | 620,00 |  | 620,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: | | | | | | | | |
| 3 | Установка частотных преобразователей на электродвигатель дымососа ДН-9 котельная №1,2,5 | шт | 3 |  |  |  |  | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |
| 4 | Замена приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть | шт | 2 |  |  |  |  | 2025 г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |
| 5 | Косметический ремонт котельной № 1. Ремонт дымохода, заливка пола | шт | 1 |  |  |  |  | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Косметический ремонт котельной  №2 | шт | 1 |  |  | \* |  | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП'' Петров Е.Д |
| 7 | Косметический ремонт котельной №3. заливка пола | шт | 1 |  |  |  |  | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП” Петров Е.Д |
| 8 | Косметический ремонт котельной №5 | шт | 1 |  |  |  |  | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККГГ Петров Е.Д |
| 9 | Ремонт котельного оборудования (чистка котлов, ремонт насосов, запорной арматуры) | ед. | 13 |  | 750,00 |  | 750,00 | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП” Петров Е.Д |
| 10 | Капитальный ремонт котельной №1 (ворота) | ед. | 1 |  |  |  |  | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |
| 11 | Капитальный ремонт котельной №2 (ворота) | ед. | 1 |  |  |  | 0,00 | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |
| 12 | Капитальный ремонт тепловых камер | ед. | 10 |  | 300,00 |  | 300,00 | 2025г. | Начальник ТУ ООО "ККП" Петров Е.Д |
|  | Итого | ед. | 12 |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения | | | | | | | | |
| 13 | Промывка трубопроводов водоснабжения 2 раз в год | КМ | 26,766 |  | 180,00 |  | 180,00 | 06.2025- 09.2025 г. | Мастер участка ООО "ККП" Галкин И.И |
|  | ВСЕГО по инженерным сетям водоснабжения |  | 26,766 |  | 180,00 |  | 180,00 |  |  |

Гл.инженер ООО «ККП» М.А.Кузнецов